## Sheet1
Campo | Justificativa
Potência mínima do gerador - kW | A resolução do equipamento é suficiente para diagnósticos padrão e está dentro dos parâmetros clínicos aceitos.
Frequência - kHz | 1
Tensão - V | 2
Tipo de tensão - | 3
kV mínimo - kV | 4
kV máximo - kV | 5
Passos - kV | 6
mA mínimo - mA | 7
mA máximo - mA | 8
Passos - No.
mAs mínimo - mAs
mAs máximo - mAs
Passos - No. | 12
Tempo mínimo - ms | 13
Tempo máximo - ms | 14
Etapas - No. | 15
Memórias anatômicas - | 16
Total memória - No. | 17
Filtração Inerente equivalente - mmAl | 18
Filtração Total equivalente - mmAl | 19
SID mín. - cm | 20
Sid máx. - cm | 21
Capaciade térmica tubo - kHU | 22
Capaciade térmica tubo J - kJ | 23
Capaciade térmica cúpula - kHU | 24
Capaciade térmica cúpula J - kJ | 25
Rotação anodo - rpm | 26
Ângulo - ° | 27
Filtragem permanente TUBO - mmAl /75kV | 28
Filtro adicional - Al/Cu - mmAl /75kV | 29
Estativa - tipo - | 30
Movimento vertical - cm | 31
Movimento longitudinal - cm | 32
Movimento frontal - cm | 33
Rotação do eixo do tubo - ° | 34
Rotação da coluna - | 35
Freios da mesa - | 36
Comprimento do trilho - cm | 37
Distância do Buck - mín - cm | 38
Distância do Buck - máx - cm | 39
Distância do Buck - total - cm | 40
Freios do mural - | 41
Grade antidifusora - l/pol. | 42
Tampo da mesa - | 43
Elevação da mesa - cm | 44
Largura da mesa - cm | 45
Profundidade da mesa - cm | 46
Altura da mesa - cm | 47
Menor altura - cm | 48
Maior Altura - cm | 49
Deslocamento total mesa - cm | 50
Deslocamento Longitudinal - cm | 51
Deslocamento Transversal - cm | 52
Suporte peso total - kg | 53
Potência Colimador - kV | 54
Luminosidade - Lux | 55
Iluminação - | 56
Temporizador - s | 57
Filtração inerente colimador - mmAl | 58
Rotação do campo RX - ° | 59
Tecnologia do Detector - | 60
Cintilador - | 61
Área ativa - larg - cm | 62
Área ativa - alt - cm | 63
Resolução da matriz Larg. - Pixel | 64
Resolução da matriz Alt. - Pixel | 65
Tamanho do Pixel - μm | 66
Resolução espacial - lp/m | 67
Cinzas - bit | 68
Autonomia da bateria - h | 69
Vida - ciclos | 70
Faixa de energia mín. - kV | 71
Faixa de energia máx. - kV | 72
WIFI - | 73
Modo de disparo - | 74
Tempo de pré-visualização - s | 75
Tempo de aquisição Total - s | 76
Altura da mesa - mm | 77
Largura da mesa - mm | 78
Espessura - mm | 79
Peso com bateria - kg | 80
Proteção - IP | 81
Imagens Offline - Qtd. | 82
Número de baterias - Uni. | 83